물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	총무과장		총무부장	아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 3780-0728 )
김보선		남궁환	박병현		11/06 박기용
협 조	주무관			주무관
	심옥경			김윤미

건 명 :		본부청사 냉난방기 관급자재 구매(공원부)													시 행		총무과-18411		(			)
조직	한강사업본부	정책사업	한강공원 관리 및 운영	단위사업	한강공원시설 관리 및 개선		세부사업	한강사업본부 청사시설 유지관리	편성목	시설비 및 부대비		통계목	시설비		접 수				(			)
															수신자		내부결재
물품(매입)명세
G2B번호		품 명				규 격					단위 명칭		수량	단가		소요경비 추 정 액		용 도	중소기업제품
																			여부		구입여부
22748066		전기히트펌프				[프리미엄1등급]실외기,냉방57.0/난방63.0kW					대		1	8,800,000		8,800,000		청사 냉난방
22981338		히트펌프용실내기				[360CST-4방향천장형] 실내기, 냉방8.3/난방9.3kW					대		5	900,000		4,500,000
22981340		히트펌프용실내기				[360CST-4방향천장형] 실내기, 냉방11.0/난방12.8kW					대		1	940,000		940,000
21567236		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 기본(냉매배관 제외)					식		6	588,700		3,532,200
10061680		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ12.7mm					M		13	6,000		78,000
10061682		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ15.88mm					M		21	7,080		148,680
10061684		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ20.0mm					M		13	8,600		111,800
20373317		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ25.0mm					M		21	10,470		219,870
20918014		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ25.88					M		31	11,300		350,300
23057214		히트펌프용실내기				무선룸컨트롤러세트 (360전용)					대		6	17,000		102,000
22724064		히트펌프용실내기				중앙컨트롤러					대		1	616,000		616,000
10061688		냉난방공조공사				중앙컨트롤러세트용, 전선및전선관 설치(커버제외)					M		68	6,400		435,200
22724065		히트펌프용실내기				중앙제어용중계기-게이트웨이					개		1	47,000		47,000
20469354		냉난방공조공사				Y분기관					개		3	52,100		156,300

물품(매입)명세
G2B번호	품 명	규 격	단위 명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	중소기업제품
								여부	구입여부
21590439	냉난방공조공사	Y분기관(大)	개	2	98,800	197,600	청사 냉난방
20373322	냉난방공조공사	냉난방기용 PVC드레인관설치	M	102	6,000	612,000
20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버 트레이	조	6	43,600	261,600
20912098	전기히트펌프	[부품] 실외기받침대	조	1	116,400	116,400
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치	M	79	6,400	505,600
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용 크레인	대	1	388,000	388,000
합 계						22,118,550
조달수수료(0.54%)						119,440
총계						22,237,990

한강사업본부 총무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다 1부만 작성하여 총무과에 제출한다.

붙  임 : 본부청사 노후 냉난방기 교체 계획 1부. 끝.