투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서초소방서
수신자	수신자 참조
(경유)
제 목	요양병원 소방시설 설치 소급 적용 안내

1. 평소 소방행정 발전에 협조해 주심을 감사드리며, 귀 병원의 안전을 기원합니다.

2. 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』이 일부 개정      (부칙 제3조 소방시설 설치에 관한 경과조치, 2015.6.30.)되어 기존 요양병원에도        소방시설을 소급해서 설치해야 합니다.

다음 안내에 따라 귀 병원에 해당되는 소방시설을 설치하시기 바랍니다.

『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』 제12조 제1항 제7조

○ 간이스프링클러 설치 기준 : 요양병원 바닥면적의 합계 600㎡ 미만

○ 자동화재탐지설비 설치 기준 : 요양병원 바닥면적에 관계없이 설치

○ 자동화재속보설비 설치 기준 : 요양병원 바닥면적에 관계없이 설치

※ 이 영 시행 당시 이미 건축이 완료된 요양병원은 2018년 6월 30일까지 스프링클러설비,   간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비를 설치하여야 한다. 이 경우 스   프링클러설비를 설치해야 하는 경우에는 간이 스프링클러설비로 대체하여 설치할 수 있다.

※ 문의: 예방과 검사지도팀 ☎532-0119, 예방팀 ☎533-0119.  끝.

	서초소방서장
수신자	서초참요양병원장 귀하,서초요양병원장(신관) 귀하
담당자	김영진		예방팀장	김원희		예방과장	11/06 박성근
협조자
시행	예방과-21146	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동)	/
전화	02)533-0119	/전송		/	onlyfu90@seoul.go.kr	/	대시민공개