	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(선유동2로 57)

분류기호 예방과 - 2017. 11.06
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (선유동2로 57),
1. 민원접수 5574,5575호 (2017. 11.6)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울시 영등포구 선유동2로57(양평동4가2)			관 계 인	㈜ 하나은행
허가동의일			착공신고년월일			2017.10.10
건물규모	철근콘크리트조 지하3층/지상20층, 연면적 25,269.01㎡
주요용도	업무시설 및 근린생활	소방시설시공업자		㈜ 에스티엔비
설 치 소방시설	자동화재탐지설비(R형 수신기교체)
소방공사 감리업자	㈜ 콤파스이앤씨 (책임감리원 : 이정섭 기계-초급/전기-특급)
3. 확인결과 위 건은 이레빌딩(구관) 건물로서 지하3층/지상20층, 연면적25,269.01㎡중 금회 자동화재탐지설비(수신기교체)소방시설공사건으로 소방공사감리결과 보고서를 검토한 바, 설치하기로 한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설 공사업법 제14조 제3항 규정 에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					11/06 강경철
협조자
시행			예방과-24866									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개