＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	아리수통합정보시스템 주간점검 보고('17.10월 4주차~11월 1주차)

1. 급수운영과-8349(2016.10.12.,『'17년 아리수통합정보시스템 유지관리 추진계획』)호와 관련입니다.

2. 아리수통합정보센터에서 운영중인 주전산기 및 운영장비, 응용S/W에 대한「'17년 10월 4주차 ~ 11월 1주차 주간점검 결과」를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검 내역

구 분		장 비 명	점검결과	비 고
서버실	주전산기 /통신장비	******************************* *************************	정상
센터기계실 및 운영실	CCTV 및 화상회의	*******************	정상
	중앙감시반	**************************************	정상
	운영장비	******************	정상
	부대장비	****	정상
	운영장비	********************************* ****************************** ********************************	정상
	응용S/W	**********************	정상

나. 특이사항

- 북부수도사업소 원격감시 통신장애처리 : 10.25(수)

‣ 로컬스카다 성능개선으로 사업소 제어망서버와 데이터 접속이 원활하지 않아 접속 로직 검토 및 테스트 진행 필요.

- *************************************

- ******************************************************************************

‣ 수도사업소, 정수센터, 강북취수장 15개소 통신속도 증속 완료

‣ 11월 고지 요금부터 증속된 공공요금으로 부과 예정

붙 임 : 주간점검보고서 2부(10월 4주차, 11월 1주차).  끝.

주무관	진효정		급수운영과장	11/06 이용구
협조자
시행	급수운영과-8679	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 43	/
전화	02-3146-1464	/전송		/		/	부분공개(2)