＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	남부수도사업소
수신	서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	특별시도상 불량맨홀 정비협의 회신

1. 귀소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도로보수과-6276(2017. 11. 3)호와 관련 우리사업소 관내 상수도맨홀중 철개파손, 돌출, 침하 등 불량맨홀 정비대상을 따로붙임과 같이 회신하오니, 공사 시행시 파쇄물 또는 토사가 맨홀내로 유입되지 않도록 협조하여 주시고,

3. 공사 착공전 우리사업소에 통보하여 교체공사에 필요한 상수도용 철개를 수령 하시기 바랍니다.

가. 정비대상 : 75개소(불량 맨홀)

- 정비요청 : 67개소( 철개교체 15개소)

- 공사취소 : 8개소(하자 재시공 1개소, 사업소 정비 7개소)

따로붙임  불량맨홀 정비대상 및 취소내역 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	강동길		급수운영과장	11/06 代이경희
협조자
시행	급수운영과-26772	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02)3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	kdg44444@seoul.go.kr	/	대시민공개