화재방어검토회의 결과	결재	담당자	진압2팀장	119안전센터장
		조병선	정재천	11/06 김칠회

연번	2017-10		안전센터명		종합운동장			센 터 장	김칠회
검토 일시	2017. 10. 28 (18:00~18:30)		참석인원		8 명			진압2팀장	정재천
□ 화 재 발 생 상 황	발생일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2017.10.22.(일) 20:19		20:20		20:25			20:58	23:50
	위 치	송파구 올림픽로 99(잠실동 19) 엘스아파트 제5변전실
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		8명		출동차량	3대 (펌프1, 탱크1, 구급1)
□ 화 재 방 어 활 동	선착대 도착시 화세 및 조치	- 출동차량 펌프, 탱크, 구급 및 출동대원(정재천, 강신호, 홍현수, 조병선, 정영효, 김철민, 이지현, 배광태) 8명은 출동수보 즉시 종합운동장 동문을 통과하여 엘스아파트 148동 인근에 부서하여 화재진압 등 현장활동 실시 - 운동장대 진압대원들은 소화기 확보하여 건물 지하2층 제5변전실 화재현장으로 진입하여 신속히 소화기를 활용하여 화재진압 및 인명검색 실시함. 화재진압중 타대 도착하여 화재진압 실시 및 인명검색 실시한바 내부에서 요구조자 없음을 확인함 - 탱크차량은 펌프차량에 연결송수구 점유하여 소방용수 보수 준비함 - 화점실내 잔불상태 확인 및 잔화정리 등 실시 - 잔화정리후 지휘팀장 지휘하에 150동 엘리베이트 요구조자 유무 확인 실시한바 요구조자 없음 확인함 - 요구조자 검색 결과를 지휘팀장에게 보고후 기타 미비사항 등 확인후 귀소명령 수보와 함께 인원장비 확인후 이상없이 귀소함
	소방용수 점유․사용량	- 휴대용 소화기 사용함
	인명구조 활동상황	없음
□ 화 재 방어상 문제점 및 대책	문 제 점	- 아파트 내 진입로 협소로 신속한 현장도착이 어려움. 전기화재의 특성상 소화기의 신속한 확보에 다소 시간이 소요됨.
	대 책 (개선방안)	- 차량 안전운행 및 신속한 부서위치 선정 필요함. 관계자의 신속한 협조로 화점 진입 및 소화기 확보 필요함.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도