＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강남수도사업소
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	지장물 이설 요청에 대한 회신(반포3동주민센터 일대 하수관로 개량공사, 잠원동 71-12)

1. 물관리과-21125(2017.11.03.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 「반포3동주민센터 일대 하수관로 개량공사」와 관련 저촉상수도시설 이설 요청에 대하여 아래와 같이 회신 하오니 이설승인조건을 반드시 준수하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 반포3동주민센터 일대 하수관로 개량공사

나. 내    용 : 공사 구간내 저촉 (D=150mm, L=3m) 이설 요청

다. 이설위치 : *************************

라. 이설개요 : 상수도관 D150mm, L=3m

마. 사업소 검토의견

- 원인자 부담 이설(이설승인조건 반드시 준수)

붙임 : 1. 이설 승인조건 1부.

2. 위치도 및 이설계획도 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김승현		주무관	강희창		시설관리과장	11/06 代윤복철
협조자	주무관	안진수
시행	시설관리과-24526	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)강남수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-4904	/전송	02)3146-4939	/	proceksh87@seoul.go.kr	/	부분공개(6)