문서번호	원무과-19345
결재일자	2017.11.6.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	원무과장
박슬기	조선행	11/06 정태명
협 조
	서무팀장		박준영

장비반입구 간살 추가 설치 계획

2017. 11.

서북병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

장비반입구 간살 추가 설치 계획

2017년 상반기 공공다중이용건축물 정기점검 지적사항을 시정하기 위하여 기계실 상부 장비반입구 덮개에 간살을 추가 설치하여 추락사고를 방지코자 함

1		공사개요

공사명: 장비반입구 간살 추가 설치 공사

위치: 기계실 상부 장비반입구

문제점 및 해소방안

○ 장비반입구 덮개의 간살 간격이 넓어 사람이 올라갈 시 채광창인 렉산(폴리카보네이트) 파손으로 추락할 위험이 있음

※ 2017년 상반기 공공다중이용건축물 정기점검 결과

[도시기반시설본부 건축부-12690호(2017. 7. 21.)]

⇒ 덮개 철골틀의 간살을 100㎜ 이하의 간격으로 보강

현장사진

기계실 상부 장비반입구

공사내용

○ 덮개 철골틀의 간살을 100㎜ 이하의 간격으로 보강

2		추진계획

계약방법: 수의계약

○ 관련법령: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항

공사업체: **********

*************************

공사기간: 착공일로부터 15일 이내

소요예산: 금4,950,000원(금사백구십오만원)

예산과목: 서북병원 운영, 서북병원 청사시설 운영관리, 공공운영비

(100-201-02)

붙 임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.