아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	수색동 306-6 일대 산사태 공사 설계 변경요청

1. 서울 시정 발전을 위해 관심을 갖고 좋은 의견 주신 ***님께 감사합니다.

2. 우리시 홈페이지 민원상담으로 신청(접수번호 **************)하신 ***************의 산비탈 경사면을 구청측 사방공사 계획안 보다 더 낮추어 달라는 내용의 의견에 대하여

3. 위 지역을 2017. 11. 1에 구청 관계자와 함께 현장을 방문하여 조사한 결과, 인접 주택 후사면 보다 급경사 지형으로 형성되어 있어 산사태 위험에 대한 귀하의 우려에 공감하고 있습니다.

4. 은평구청에서도 이러한 점을 인식하여 현재의 사면 정비안(배수로 설치, 낙석방지망과 낙석방지책 설치, 사면경사도 완화)을 계획한 것이기에 정비공사가 완료되면 산사태에 충분히 대비할 수 있다고 보입니다.

5. 그럼에도 ***님이 요구하신 주택 후사면 경사도를 구청 계획(45도) 보다 더 낮추는(30도) 의견에 대해서는 구청에서 설계한 사면정비 방안이 적정한 지에 대해 관련분야(지질, 사방분야)전문가의 자문 등을 통하여 재검토 하도록 구청에 통보 하였습니다.

6. 시정에 관심을 갖고 좋은 의견을 주신데 다시 한 번 감사의 말씀을 드리며, ***님 가정에 건강과 행운이 늘 함께하시길 기원합니다.

※ 관련부서: 산지방재과(02-2133-2188, 담당 박상종)  끝.

주무관							박상종			사면정비팀장					정상모					산지방재과장					11/06 김영삼
협조자
시행			산지방재과-12403									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 무교로 21															/
전화								/전송			02-2133-1084					/													/	부분공개(6)