문서번호	시설보수과-7933
결재일자	2017.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡	윤승범	11/06 이인근

특정공법(특허) 선정심사위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

특정공법(특허) 선정심사위원회 개최결과 보고

우리센터에서 시행예정인 『청계천 차집관로 성능개선공사』에 적용되는 공법에 대한 선정심사위원회를 아래와 같이 개최하고 그 결과에 대한 보고임.

1		회의개최

□ 심사일자 : 2017.11.02.(목) 14:00

□ 장    소 : 본관 3층 회의실

□ 안    건 : 청계천 차집관로 성능개선에 적용되는 공법에 대한 적정성 심사

□ 심사위원

- 위 원 장 : 중랑물재생센터 소장 이인근

- 위    원

• 내  부 : 물재생시설과 물재생운영팀장 정훈모

• 외  부 : ㈜신성엔지니어링 홍석환(시공), ㈜경화엔지니어링 나상호(시공),                 ㈜대한콘설탄트 우택명(상하수도),

- 간    사 : 시설보수과장 윤승범

2		심의결과

□ 단면보수 : 특허 제10********호(KRCD 공법), 제10********호(ECON 공법)                 채택의결

□ 보수보강 : 특허 제10********호(CIR 공법) 채택의결

3		향후계획

□ ‘17.11.07 : 계약심사의뢰

□ ‘17.11.15 : 계약의뢰(긴급)

□ ‘17.11.27 : 공사 계약 및 착공

□ ‘18.12.31 : 공사 준공

붙임 : 1. 특정(특허)공법 선정위원회 의결사항 1부.

2. 심의위원 검토의견서 1부.

3. 참석자 명부 1부.    끝.