문서번호	시설관리과-9992
결재일자	2017.11.7.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
김진민		정윤홍	11/07 강신재
협조
	주무관		임종수

가압장 등 기전설비 점검결과 보고 (강서수도사업소)

2017. 11

상수도사업본부

(시설관리과)

가압장 등 기전설비 점검결과 보고(강서)

『2017년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의거 강서수도사업소 관내  제어센터, 가압장, 배수지 등 기전설비 일제 점검결과를 보고 드림.

Ⅰ	점검개요

□ 점검대상 : 강서수도사업소 기전시설물

- 14개소 : 제어센터 1개소, 가압장 5개소, 배수지 8개소

□ 점검기간 : 2017. 11. 1.~11. 6.

□ 점 검 자 : 공업6 임종수, 공업7 김진민, 공업8 오충환

□ 점검내용

- 제어센터의 제어, 감시, 전송, 관압, 수위 등 운영 상태

- 가압장 수배전반, 배수지 전송반 및 펌프 등 주요 설비의 기능 및 작동상태

- 낙뢰방지설비 등 전기 안전사고 예방 시설 및 무인경비시스템 점검

Ⅱ	점검결과

□ 지적건수 : 총 2건

계	전기설비	기계설비	기타(시설)
2건	1	-	1

□ 주요지적사항

① 제어센터 감시화면에 Main전압이 실측전압과 서로 상이하게 표시

② 목동배수지 화재수신기에 설치된 지구경종 고장

①전압이 실측과 서로 상이함 (제어센터)	②화재수신기 지구경종 고장 (목동배수지)

□ 세부 지적내용 : 별첨 참조

Ⅲ	행정사항

□ 지적사항에 대하여 강서수도사업소에 보완 통보

□ 금회 지적사항 조치결과에 대해서 차기 점검 시 이행여부 확인

붙임 : 가압장 기전설비 등 점검결과 세부내역 1부.  끝.