	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(지하식 소화전) 고장발생보고(전농)

1. 관련근거

가. 市 재난대응과-1875(2017.1.25.)호 「2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획」

나. 市 재난대응과-20265(2017.9.25.)호 「2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림」

다. 재난관리과-7559(2017.9.29.)호 「2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림」

2. 위와 관련하여 전농 119안전센터에서 관리·운용 중인 소방용수시설 중 고장 소방용수가 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2017. 11. 07.(09:30)

나. 조사자 : 소방위 이봉춘, 소방위 차덕재, 소방장 고종빈

다. 담당자 : 소방위 차덕재

다. 용수번호 : 지하식 소화전 419호

동대문구 서울시립대로 60-0/금광냉열 앞

라. 고장내역 : 지하식 소화전 관구 틀어짐 및 배수불량 (사용가)

붙임  소방용수시설 고장 발생보고서 1부.  끝.

	전농119안전센터장
담당자	차덕재		3팀장	이봉춘		119안전센터장	11/07 배영우
협조자
시행	전농119안전센터-5433	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76	/
전화	02-928-0119	/전송	02-2246-8119	/	ejemadltkfkd@seoul.go.kr	/	대시민공개