서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	수방장비(가반식펌프) 사용불가 알림

1. 관련근거

가. 노량진119안전센터-2723(2017.6.23.)호 “수방장비(가반식펌프) 고장발생보고(노량진)”

나. 노량진119안전센터-4551(2017.10.23.)호 “수방장비(가반식펌프) 고장 발생네 따른 조치 결과 보고”

2. 위와 관련하여 노량진119안전센터에서 사용중인 수방장비(가반식펌프) 고장발생으로 제조업체에 수리 의뢰 결과 비용 과다로 인해 수리 불가하여 사용 불가함을 알려드립니다.

장비명 (건 명)	가반식펌프 *************	관리부서	동작소방서 노량진119안전센터
고장일자	2017. 06. 23. (금)	장 소	차고(장비점검 시)
원인 및 상태	원인 : 연료필터 부분 손상 및 카브레터 불량 상태 : 시동 후 엔진음 불안정
담당자 의견	***************에 고장수리 의뢰한 바 연료 필터 등 부품 교체 및 펌프 정밀 점검 수리시 신품 구매보다 과다한 수리비가 발생함. 정상적인 사용과 관리를 위해 폐기 후 신품 구매를 권장함.
업 체	************* ******************************
비 고	해당 가반식펌프 추후 불용처리 예정 (노량진119안전센터 수방(배수)장비 보유현황 : 엔진펌프 2대, 수중펌프 5대)

붙임  1. 수방장비(가반식펌프) 고장발생보고 1부.

2. 수방장비(가반식펌프) 고장발생에 따른 조치 결과 보고 1부.

3. 업체 소견서 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					소방행정과장,현장대응단장,노량진119안전센터장,상도119안전센터장,백운119안전센터장
담당자							최병조			구조팀장					설수호					재난관리과장					전결 11/07 고재일
협조자
시행			재난관리과-7046									(						)		접수											(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로16길 55															/
전화		02-845-1198						/전송			02-846-1194					/	cbj218@seoul.go.kr												/	부분공개(6)