	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	(긴급)소화전(4528호) 이설 요청

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리 운용중인 소화전 4528호, 인근 교통신호기 공사에 따른 소화전 이설를 요청합니다.

가. 공사구역내 소화전 현황

연번	용수번호	위치	이설위치	비고
1	4528호 (지상식)	중랑구 동일로143길 30 (묵동 249-107)	우측 2M이동 (전신주 옆)	긴급이설요청

나. 임시폐전기간 : 2017. 11. 07.(화) ~ 이설 완료 시까지

다. 성동도로사업소에 회신한 조건부 허가 사항

○ 현재 위치의 소방용수시설을 우리서에서 지정한 이설 예정지로 이설

○ 소화전은 사용에 지장이 없도록 이설하고 이설공사비는 원인행위자가 전액 부담        ※ 원인행위자 : ***********************************

○ 공사 진행시 관련 기관(동부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사종료시 소방서에 통보하여 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 받음

○ 소방기본법 제 28조에 의거 임시폐전 협의된 소방용수시설만 폐전 가능하며 그 외 소방용수시설의 손상 및 파괴 등에는 원인행위자가 모두 책임짐

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 동부수도사업소 등과 협의하여 처리

3. 동부수도사업소에서는 소화전 이설완료 후 성동도로사업소 기전과로 이설비용에 대한 고지서를 통보하여 주시고, 중랑소방서 재난관리과로 이설완료 공문을 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 예정지 1부.

2. 소화전 설명서 및 구조도 1부.  끝. .

	중랑소방서장
담당자	고효배		대응총괄팀장	최흥식		재난관리과장	11/07 代최흥식
협조자
시행	재난관리과-7173	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	부분공개(5)