문서번호	시설보수과-4042
결재일자	2017.11.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
박성훈	김재봉	김일운	11/07 정흥순
협 조
	주무관		홍징의
	주무관		이진호
	주무관		代최영진
	주무관		박종석
	주무관		김현곤
	★주무관		오권
	주무관		김승조

2017년 센터 동절기 안전점검 실시계획

2017. 11

2017년 센터 동절기 안전점검 실시계획

겨울철 종합대책 관련 센터 시설물에 대한 동절기 대비 점검을  실시하여 시설물의 기능 및 안전에 만전을 기하고자 함.

1		추진경위

○ 10월 월례회의 결과(‘17.10.)

- 한파 대비 시설물 보호 및 이동경로 안전확보 등 겨울철 안전관리 철저

분야별로 동절기 대비 점검 실시 요청

2		점검개요

□ 점검개요

○ 조사기간 : ’17. 11. 14(화) ~ 11. 20(월)

○ 조사기관(부서) : 난지물재생센터 전 부서

○ 조사반구성 : 시설 관리부서 주관으로 해당분야별 공무원으로 점      검반을 편성하여 점검 실시

※ 필요시 분야별 외부전문가 선정 점검

구 분	분 야 별 담 당 자
	수처리설비	슬러지설비	소방	토목(차집관로 포함)	건축
점검자	김광모 (운영과)	홍징의 이진호 (운영과)	박종석 (시설보수과)	김승조 이명호 (시설보수과)	김현곤 (시설보수과)

3		점검대상 및 점검방법

□ 점검대상

○ 토목·건축구조물 안전관리 실태

- 토목 및 건축구조물의 침하, 균열, 누수, 파손, 이완 등

○ 차집관거 유지관리 실태

- 차집관거의 파손, 맨홀뚜껑 분실 및 파손, 환기구 손상 등

○ 기계·전기설비 관리실태

- 물재생 분야 : 유입·상암·방류(엔진)펌프, 송풍기, 침사지, 침전지설비, 생물반응조, 펌프류, 수문 등

- 슬러지재활용 분야 : 농축조, 소화조, 발전기, 보일러, 탈수·탈취설비, 위생처리시설, 슬러지 소각·건조시설, 수전실

○ 소방시설물 관리실태

- 자동화재탐지설비, 소화전, 소화기와 같은 소방시설물 등

□ 점검방법 : 각 분야별로 합동점검 실시

○ 붙임 점검표에 따라 과별 합동점검을 실시하고 점검기록 유지

○ 육안점검을 기본으로 하되 필요할 경우 정밀점검 실시

4		결과조치

○ 경미한 사항은 예비 부품 활용 자체 보수

○ 긴급을 요하는 사항은 소규모수선비 예산을 활용하여 조치

○ 노후시설 등 예산이 많이 소요되는 사항은 연도별 개·보수 계획에 반영

5		행정사항

○ 점검결과 및 조치계획은 ‘17.11.20(월)까지 시설보수과로 사진첨부 제출

붙임 : 1. 점검표 1부.

2. 점검결과 제출서식 1부.   끝.