문서번호	시설과-6997
결재일자	2017.11.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
전문관		시설과장
황인공		11/07 오임석
협 조
	주무관		이춘한

< 서울대공원 해양관 전기시설 개보수 공사 >

예비준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

서울대공원

(시설과)

< 서울대공원 해양관 전기시설 개보수 공사 >

예비준공검사 결과 보고

「서울대공원 해양관 전기시설 개보수 공사」와 관련, 예비준공 검사 실시결과를

아래와 같이 보고 드림.

○ 공사개요

- 공 사 명 : 서울대공원 해양관 전기시설 개보수 공사

- 공사기간 : 2016.12.15.~2017.11.15

- 계약금액 :**********

- 시 공 사 : ********************

○ 예비준공 검사자

-  소속 : 서울대공원 시설과  전기7급       성명 : 전 성 완

-  소속 : ******************************

*****************

○ 검사일자 : 2017.11.07.(14:30~15:30)

○ 검사내용 : 전기실 배전반 설치 등 공사 전반적인 사항

○ 검사결과

- 전반적으로 양호하며 특이사항 없음

○ 향후계획

- 건축공정 등 선행공정 지연에 따른 등기구 미설치 등은 준공시까지

조치예정 임.

따로붙임 : 예비준공검사 점검 결과표 1부.  끝.