	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 소방용수시설 도색 및 보온공사 검수 보고(1차)

1. 재난관리과-7543(2017.10.20.)호 “2017년 소방용수시설 도색 및 보온공

사 준공검사 알림”과 관련입니다.

2. 2017년 소방용수시설 도색 및 보온공사 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

구분 내용	지상식 소화전	지하식 소화전	보온	비고
대 상	87	187	2
양 호	75	172	2
불 량	12	15	0

붙임  1-1. 2017년 도색 및 보온 현지확인 결과(지상식) 1부

1-2. 2017년 도색 및 보온 현지확인 결과(지하식) 1부

1-3. 2017년 도색 및 보온 현지확인 결과(보온) 1부

2-1. 지상식 소화전 불량대상(12개소) 1부

2-2. 지하식 소화전 불량대상(15개소) 1부.  끝.

담당자	김민하		대응총괄팀장	변두남		재난관리과장	11/07 代변두남
협조자
시행	재난관리과-8017	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개