물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	총무과장		총무부장	아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 3780-0728 )
김보선		남궁환	박병현		11/08 박기용
협 조	주무관
	김윤미

건 명 :		본부청사 냉난방기 관급자재 구매(공원부)-수정													시 행		총무과-18553		(			)
조직	한강사업본부	정책사업	한강공원 관리 및 운영	단위사업	한강공원시설 관리 및 개선		세부사업	한강사업본부 청사시설 유지관리	편성목	시설비 및 부대비		통계목	시설비		접 수				(			)
															수신자		내부결재
물품(매입)명세
G2B번호		품 명				규 격					단위 명칭		수량	단가		소요경비 추 정 액		용 도	중소기업제품
																			여부		구입여부
22748066		전기히트펌프				[프리미엄1등급]실외기,냉방57.0/난방63.0kW					대		1	8,800,000		8,800,000
22981338		히트펌프용실내기				[360CST-4방향천장형] 실내기, 냉방8.3/난방9.3kW					대		5	664,000		3,320,000
22981340		히트펌프용실내기				[360CST-4방향천장형] 실내기, 냉방11.0/난방12.8kW					대		1	729,000		729,000
21567236		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 기본(냉매배관 제외)					식		6	588,700		3,532,200		옵션
10061680		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ12.7mm					M		24	6,000		144,000		옵션
10061682		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ15.88mm					M		34	7,080		240,720		옵션
10061684		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ20.0mm					M		24	8,600		206,400		옵션
20373317		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ25.0mm					M		34	10,470		355,980		옵션
20918014		냉난방공조공사				냉매관 및 설치, 커버없음 1m당φ25.88					M		44	11,300		497,200		옵션
23057214		히트펌프용실내기				무선룸컨트롤러세트 (360전용)					대		6	17,000		102,000		옵션
22724064		히트펌프용실내기				중앙컨트롤러					대		1	616,000		616,000		옵션
10061688		냉난방공조공사				중앙컨트롤러세트용, 전선및전선관 설치(커버제외)					M		98	6,400		627,200		옵션
22724065		히트펌프용실내기				중앙제어호환중계기					개		1	33,000		33,000		옵션
20469354		냉난방공조공사				Y분기관					개		3	52,100		156,300		옵션

물품(매입)명세
G2B번호	품 명	규 격	단위 명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	중소기업제품
								여부	구입여부
21590439	냉난방공조공사	Y분기관(大)	개	2	98,800	197,600	옵션
20373322	냉난방공조공사	냉난방기용 PVC드레인관설치	M	159	6,000	954,000	옵션
20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버 트레이	조	10	43,600	436,000	옵션
20912098	전기히트펌프	[부품] 실외기받침대	조	1	116,400	116,400	옵션
22723642	냉난방공조공사	실내기실외기간 통신용케이블및CD관설치	M	104	6,400	665,600	옵션
21654963	냉난방공조공사	공기조절장치설치용 크레인 25톤	대	1	290,000	290,000
합 계						22,019,600
조달수수료(0.54%)						118,900
총계						22,138,500

한강사업본부 총무과장 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다 1부만 작성하여 총무과에 제출한다.

붙  임 : 본부청사 노후 냉난방기 교체 계획 1부. 끝.