책임대상 방문지도 결과보고서
문서번호	미근119안전센터-4468	결재	119안전센터장	예방팀장	예방과장
수 신	내부결재		김영훈	이문성	11/08 代이문성
접수번호

□ 일 시 : 2017년 11월 07일( 13:30 ~ 17:30 ) □ 대상명 : 충정대우디오빌(서소문로37), 충정SK리셈블(서소문로43),서대문역사관(통일로251) □ 책임관 : 미근119안전센터장(소방경 김영훈)
확 인 구 분	주 요 확 인 결 과	조 치 사 항
○ 소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리등	-소방시설 관리실태(자동설비 정상작동관리)특이사항 없음 수신기 자동작동상태 관리
○ 화기 취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-방재실 및 안전관리자 안전관리실태 점검 확인 지도함
○ 소방통로 학보상태 화재진압활동 장애여부	-대로변에 위치하여 소방통로 확보됨 장애요인등 특이사항 없음
○ 기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-충정대우디오빌(조성준외 2명) -충정sk리셈블(관리소장외 2명) 지하주차장 안전관리 및 화재취약요인 사전제거 및 순찰 철저토록 지도함 *문화재(서대문역사관)지킴이 활동 병행 실시(한미영,황태연 2명)
위 보고자 계 급 : 소방경 성 명 :김 영 훈 (인)