투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제 목	엘리베이터 안전사고 발생에 따른 정밀진단 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『여의도 지하 벙커 공사』와 관련하여 2017년11월7일 15:00경 지하1층에서 근무자가 E/V에 갇힌 사고가 발생하여 119에 신고하여 구조는 하였습니다.

3. E/V 고장으로 인한 안전사고가 발생되고 있으므로 제작사로 하여금 정밀진단 및 원인분석을 하여 재발방지가 발생하지 않도록 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 기계분야 준공도서(A4 도면,시방서,내역서) 제본, 유지관리지침서, E/V검사필증을 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 현장사진 1부.   끝.

	서울시립미술관장
주무관	이진섭		총무과장	11/08 황차호
협조자
시행	총무과-13406	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	02-2124-8822	/전송	02-2124-8830	/	yae1218@seoul.go.kr	/	부분공개(6)