문서번호	운영과-4473
결재일자	2017.11.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
이홍열		김지응	11/08 김웅남
협 조
	주무관			홍징의

1처리장 기계설비 고장 내용 보고

2017. 11

난지물재생센터

(운영과)

슬러지 1처리장 기계설비 고장 내용 보고

점검개요

❍ 점검기간 : 2017.10.01.~11.06

❍ 점검대상 : 1처리장 상등수펌프실 배관지지대 설치 전 등 10개소

❍ 점검내용 : 점검대상 시설 및 기기에 대한 고장 등 이상유·무

❍ 점 검 자 : 공업6급 양병관, 기계운영주사보 김민주, 전기운영주사보 이홍열

점검결과

❍ 1처리장 상등수펌프실 배관지지대 설치 요망

❍ 1처리장 상등수 펌프 1호기 고장

❍ 1처리장 상등수펌프 1호기 흡입측 밸브 고장

❍ 1처리장 열교환기 급속공기변 설치 요망

❍ 1처리장 팽창탱크 및 급수배관 설치 요망

❍ 1처리장 탈황설비 펌프 고장

❍ 1처리장 드럼농축기 세척수펌프 모터 고장

❍ 1처리장 3계열 가스 교반기 고장

❍ 1처리장 모나스 펌프 고장

❍ 1처리장 소화조 배관 지지 와이어 앙카 탈락 설치 요망

보고자 의견

❍ 전문업체(연간단가)에 정비 또는 교체 등 보수 의뢰

붙 임 : 기기 마모 및 고장 사진 각 1부.  끝.