	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(현장대응단)소방용수시설 신설에 따른 검수 결과 제출

1.재난관리과-8828(2017.11.6.)호 “소방용수시설 보수 등 처리 완료에 따른 검수 요청 (2017년 3차)”관련입니다.

2.소방용수시설 신설에 따른 검수 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 일 자 : 2017. 11. 8.(금)

나. 대 상 : 1개소

- 광진구 광장동 566 청구이화유치원 맞은편

다. 결 과 : 외관상태 및 기능상 출수 ․ 수압상태 확인한 바 적정함

붙임 : 1.소방용수검수대상 및 결과 1부.

2.소방시설 검수결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	여기대		진압3대장	이동칠		지휘3팀장	차원호		현장대응단장	11/08 代차원호
협조자
시행	현장대응단-9960	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480(구의동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-0797	/전송	02-452-0080	/	201207265@seoul.go.kr	/	부분공개(5)