“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과보고(충무로)

1. 재난관리과-5644(2017.9.27.)호 “2017년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 보고(알림)”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 충무로119안전센터의 2017년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2017. 10월 중

나. 점검대상: 총 341개소 (비상소화장치 22, 소방용수 319)

계	소화전(307)		저수조	비상소화장치
	지상식	지하식
341	141	166	12	22

다. 고장발생 소방용수: 2829호, 2931호(붙임2 참조)

라. 주차구획선 조사 결과: 해당없음

붙임  1. 소방용수 일제조사 결과 1부.	2. 소방용수 고장발생 보고서(압축파일) 1부.  끝.

	충무로119안전센터장
담당자	김강석		3팀장	박경춘		센터장	11/08 박종표
협조자
시행	충무로119안전센터-4154	(		)	접수		(		)
우	04554	서울특별시 중구 충무로 11	/
전화	02-2265-0119	/전송	02-2285-1122	/	riverstone82@seoul.go.kr	/	부분공개(6)