출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	우안제	전결 11/08 서경만

	명에 의하여 고객신청에 따른 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017 . 11. 8.
보 고 자 : 공업7급 성명 : 유정미

보 고 내 용
일 시	2017년 11월 8일 13:00 ~ 16:00
건 명	수질민원처리 결과 보고
출장자	공업6급 우안제, 공업7급 유정미
내용	○ 서대문구 남가좌동(**************) - 민원요지 : 지하저수조(콘크리트 구조물) 코팅이 많이 벗겨져 먹는물로 가능 한지 여부 확인 요청 - 현장확인 · 지하 저수조 내부 코팅상태가 간헐적으로 벗겨진 상태임 - 조치내용 · 현장 5개항목 검사 : 먹는물수질기준에 적합하여 수질검사 결과표 작성 배부 및 안전함을 설명함 · 저수조 내부 재코팅 및 안전한 재질로 변경토록 안내함 - 향후계획 · 건강상 유해영향 유기물질(13항목)에 대하여 추가검사를 요청하여 채수 후 연구원에 의뢰하고자 함. 끝.
비 고