		강동수도사업소
YO-02*********1081613210253&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	수도계량기 교체 의뢰

수도계량기 교체를 첨부와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 대 상 : 서울특별시 강동구 동남로85길 44(고덕동 534-6)

2. 사 유 : 회전불량(02)

- 현재 누수상태에서 빨간별침은 회전하지 않으며 첫번째 회전침이 탈락됐으며 위에 단계에서만 회전 계기판만 회전함.

- 누수가 진행되고 있어 교체후 누수확인 등 조치가 필요함.

첨 부 : 계량기 교체의뢰 내역서 1부, 계량기 사진 1부. 끝.

								요금과장
주무관							김동춘				요금과장					11/08 백대현
협조자
시행			요금과-22669										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		3146 5085							/전송			3146-5139					/	cdk7077@seoul.go.kr													/	대시민공개