	소방학교
수신	서 울 특 별 시 장(소방행정과장)
(경유)
제목	소방행정타운 옥외소화전 추가설치 요구

1. 교육지원과-13296(2017.9.28.)호「소방행정타운 건립(1단계) 사업중 훈련시설     공사의견 수렴」과 관련입니다.

2. 위와 관련 소방행정타운 건립(1단계) 공사중 야외훈련장에 설치하는 옥외     소화전 설치개소를 야외훈련시 원활한 소방용수공급으로 각종 훈련에 차질     이 없도록 훈련장 주변에 아래와 같이 소방용수시설을 추가설치 토록 요구     하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 옥외소화전: 8개소(기존6개소→8개소)/2개소 추가설치

종별	변경 前	변경 後	추가설치
계	6	8	2
승하강식소화전	1	4	+3
지상식소화전	4	2	-2
지하식소화전	1	2	+1

붙임  소화전설치 위치도 1부. 끝.

	서울특별시소방학교장
전임교수	박규상		전임교수팀장	최광열		인재개발과장	전결 11/08 代임영진
협조자
시행	인재개발과-5535	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 노원구 한글비석로 1길 8 노원소방서	/
전화	02-978-8119	/전송	02-979-6119	/	parkks84@seoul.go.kr	/	대시민공개