투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)	(서울시설공단 공사감독1처)
제목	설계도서 반영 요청

1. 귀 공단(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공단(사)에서 감독(시행)중인「남부도로사업소 제설전진기지 조성공사」와 관련 조립식 철근콘크리트 암거(일반형) 현장설치에 대한 검토결과를 붙임과 같이 알려드리오니 반영 조치해 주시기 바라며,

3. 또한 조립식 PC암거 시점부의 우면산터널 우수관로에 대한 협의사항인 우수관로 유지관리를 위한 작업공간 확보가 될 수 있도록 현장조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  관련공문 및 도면 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울시설공단이사장,(주)우륭건설 현장대리인 조용기 귀하
주무관	정호운		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	11/09 남궁용
협조자
시행	방재시설부-19094	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)