	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 민원발생에 따른 현장확인 결과 제출

1. 관련근거

가. 응답소 민원접수 제20171107908931호(2017.11.08.) 『일원동 684-7 맞은편 지상식소화전 물고임현상 확인 요청』

나. 2017.11.09. 08:50 재난관리과 용수담당 유선 요청

2. 위와 관련 지상식소화전 2947호 주변 물고임 현상에 대한 응답소 민원을 접수하여 재난관리과 용수담당의 요청으로 현장확인을 실시하고 그 결과 다음과 같이 제출합니다.

가. 확인대상

○ 용수번호 : 제2947호

○ 주    소 : 강남구 일원로8길 15(일원동) 앞 버스정류장

나. 확인결과 : 소화전 및 제수변 확인한 바 이상없고, 주변 아파트 공사장 분진으로 인한 살수차의 수시 살수 및 공사차량 세척으로 인해 발생한 물이 균일하지 못한 도로에 일부 고이는 현상으로 판단되며 공사관계자에게 수시로 확인하여 조치하도록 고지함.

다. 현장사진

끝.

	수서119안전센터장
서무담당	남기욱		진압2팀장	김갑경		119안전센터장	11/09 신효인
협조자
시행	수서119안전센터-7113	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6 (수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/		/	부분공개(3,6)