투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	음폐수 처리시설 가로등(관급자재)구매 시행

우리센터내 설치되는 음폐수처리시설 가로등 설치공사에 소요되는 관급자재를아래와 같이 구매하고자 합니다.

가. 건    명 : 음폐수 처리시설 가로등(관급자재) 구매

구 분	규 격	단위	수량	소 요 금 액(원)	비 고
LED 가로등기구	LED 150w	개	13	6,500,000
가로등주	8M, 2등주	본	3	3,957,000
가로등주	5M, 1등주	본	7	4,935,000
소 계				15,392,000
조달수수료	0.54%			83,117
합 계				15,475,117

나. 소요예산 : 금15,475,120원(금일천오백사십칠만오천일백이십원정)

다. 구매방법 : 조달계약(제3자단가)

라. 납품기한 : 구매요구일로부터 30일

마. 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 음폐수처리시설 개보수공사, 시설비

바. 하자기간 : 검수완료일로부터 2년  (품의 17)

따로붙임 : 1. 방침서(음폐수 처리시설 가로등 설치계획 보고) 1부.

2. 물품매입 및 분할납품요구서 1부.

3. 물품설명서 1부. 끝.

주무관	최승호		시설보수과장	김일운		주무관	김홍주		난지물재생센터소장	11/09 정흥순
협조자
시행	시설보수과-4068	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동) 서울특별시난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8561	/전송	02-300-8587	/	viento01@seoul.go.kr	/	대시민공개