문서번호	도로시설과-13521
결재일자	2017.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설기획팀장	도로시설과장		안전총괄관
이정국	김성기	박상돈		11/09 이진용
협 조

2017년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획

2017. 11.

안전총괄본부

도로시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 겨울철대비 도로시설물 안전검검계획

2017년 겨울철 대비 도로시설물에 대한 안전점검을 시행하여 안전 취약시기 도로시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

❍ 「2017년 도로시설물 안전점검 추진계획」(도로시설과-1169, ‘17.1.25)

❍ 「2017년 겨울철 종합대책 수립계획 알림」(기획담당관-18080, ‘17.10.20)

2		점검계획

❍ 대  상

- 도로시설물 575개소                                (단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계	575	21	228	84	40	35	106	48	6	7
도로시설과 (공단)	156	1	58	21	30	4	28	1	6	7
교량안전과	51	20	16	15
도로사업소	368		154	48	10	31	78	47

- 자동차전용도로 11개노선(165.02km), 급경사지, 옹벽

❍ 추진기간 : 2017.11.13.(월) ~11. 30(목)

❍ 점검방법

- 시설물 관리주체별 자체 점검계획 수립 추진

- 시특법대상시설 및 법정외시설 시설안전자문단과 합동점검

- 도로시설물은 부재별 점검사항에 의거 점검시행

- 공동구는 점용기관 및 시설안전자문단 합동점검

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	시설물 하부 화재발생요인 방치여부 고드름 및 결빙우려지역 집중순찰, 포장 파손등 교통안전시설(표지판, 노편표시, 교통부속물 등) 파손여부 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비
도로시설물	포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변파손, 누락, 막힘) 교량받침 가동상태, 신축이음 전,후 구조물 경계단차 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 타일탈락 등 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손 등
기전시설물	터널 및 지하차도 : 방재설비 작동 및 유지관리상태 환기시설 및 감시시설 정상작동 여부 등
공동구	구조물 누수, 외부인 출입통제시설 관리상태 등
자동차 전용도로	급경사지 및 포장상태 이상 여부 공단 위탁시설물 관리상태 등

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시 하여 보수완료

- 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고후 관련분야  전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

3		행정사항

❍ 점검결과 적출사항에 대하여는 신속한 정비로 시민불편 해소

- 점검 및 조치결과 제출 : ‘17.12.5(화)

❍ 자문위원이 지정되지 있지 않은 시설물(2종, 법정외)은 시설물 관리부서에서 시설안전자문위원과 협의 후 시행

붙임 1. 겨울철대비 안전점검(양식 : 총괄, 집계표, 보고서) 1 식.

2. 도로시설물 부재별 점검사항 1부. 끝.