아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(도시철도계획부장)
(경유)
제 목	신림선 경전철 종합관제동 설치관련 회신

1. 도시기반시설본부 도시철도계획부 –8915(2017. 9. 5.)호와 관련입니다.

2. 보라매상업용지 노외주차장 부지 내 신림선 경전철 종합관제동 설치에 대한 우리과 요구사항을 알려드리오니 조속한 시일안에 재설계안을 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 대상주차장 : 보라매상업 노외주차장(신대방동 431-3)

○ 요구사항

① 종합관제동 및 지하공영주차장 설계관련

- 지하공영주차장의 주차면수 최소 58면 이상 확보

- 관제동 부설주차장과 지하공영주차장의 진·출입로를 분리하여 별도 시설로 운영

- 지하공영주차장 지상부에 조성예정인 녹지 공간(987㎡) 유지하여 재설계

※ 지하공영주차장의 세부설계는 서울시설공단 주차시설운영처-12020 (’17. 9.15.)호에 의거하고 재설계(안)에 대해서도 별도 협의를 거쳐 확정

② 종합관제동 및 지하공영주차장 관리운영 관련

- 지상부 녹지공간 등 공동이용시설의 유지관리는 사업시행자 부담

③ 종합관제동 설치 및 공영주차장 주차면 감소관련 민원 등

- 공사 중 공영주차장 운영 중단 및 신규 설치 공영주차장 주차면 감소에 따른 손실비용 보전 및 관련 민원과

- 주차장 부지내 종합관제동 설치 및 공영주차장 주차면 감소 등에 따른 일체의 민원은 사업시행부서에서 전담하여 조치

④ 공사 중 대체주차장 마련 또는 인근 주차장 유도 및 사전 안내

- 기 회신한 주차계획과-3048(2017.3.6.)호에 의거 조치. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김희정		주차관리팀장	김인호		주차계획과장	11/09 이병수
협조자
시행	주차계획과-5908	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-2367	/전송		/	meinuu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)