행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온 준공계 접수에 따른 재검수 계획

1. 관련 문서

가. 재난관리과-6613(2017.10.12.)호 「소방용수시설 도색 및 보온 준공검사 결과에 따른 재공사 요청」

나. 정석티엠에스(주)-11(2017.11.9.)호 「2017년 소방용수시설 도색 및 보온공사(연간단가) 준공」

2. 위와 관련 우리 서 관내 소방용수시설의 도색 및 보온 재공사 완료에 따라 검수     계획을 알려드리니 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 소방용수시설 도색 및 보온공사 재검수

나. 검수기간 : 2017. 11. 9(목) ~ 11. 13(월)

다. 검 사 자 : 현장대응단 진압대장 및 각 안전센터장(담당자)

라. 검사방법

1) 소방용수시설 도색, 보온공사 상태 및 주변 환경정리 여부 확인

2) 지침서에 의거한 자체검사 및 관능검사

마. 검수대상

연번	부서	지상식 소화전		지하식 소화전		보온 대상		부서별 총수량
		총수량	재검수대상	총수량	재검수대상	총수량	재검수대상
1	현장대응단	15	2	51	7	6	6	72
2	천호	4	0	51	0	5	5	60
3	고덕	7	0	35	1	1	1	43
4	암사	4	0	29	1	7	7	40
5	길동	5	0	33	1	5	5	43
합 계		35	2	199	10	24	24	258

3 행정사항

○ 준공검사 중 안전사고 예방을 위한 안전책임자를 지정 운영하고, 검사결과를        붙임서식에 따라 11.13일 까지 제출하시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 도색 및 보온 결과(서식) 1부.

2. 도색 및 보온 공사 지침서 2부.

3. 준공계 및 준공검사원 3부.

4. 소화전 도색 보온공사 전후사진 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	전결 11/09 나효숙
협조자
시행	재난관리과-7409	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개