투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	서부수도사업소장
(경유)
제목	불광터널배수지 퇴수관로의 분리하수관거로의 연결 재협의 요청에 대한 회신

1.서부수도사업소 시설관리과-30840(2017.11.07.)호와 관련입니다.

2. 불광터널배수지 퇴수관로의 분리하수관거(L형 0.5m*0.5m)로의 연결 부설공사와 관련하여 공사 안전 및 요청사항(시설보수과-3958,2017.11.01.)을 잘준수하여 사업 시행하여 주시기 바랍니다.

가.요청사항 : 불광터널배수지 퇴수관로의 분리하수관거로(L형 0.5m*0.5m)의 연장부설공사 관련 의견

나.검토의견

1) 하수관거 접안 방안(필요시 도면 첨부)

2) 녹물 등 불순물 유입방지 대책

3) 유입수량 및 우기시 과차집에 따른 대책(필요시 통수능 검토 결과 제출)

붙임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	김승조		시설팀장	김재봉		시설보수과장	11/10 김일운
협조자
시행	시설보수과-4083	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8588	/전송	02-300-8587	/	ksjseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개