위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김태형	이명숙	11/10 代이정환

검사의 개요				검사의 구분	이동탱크저장소 소방검사*********
				검사 연월일시	2017년 11월 9일
				검사 공무원	소 속		계 급	성 명		연락처
					예방과		지방소방경	이명숙		2622-1690
					예방과		지방소방위	김태형		2622-1691
				검사 입회자	성명(관계)		***	생년월일
제조소등	대상명(설치자)			**********			운송자	***
	설치장소			********************				전 화	*************
	제조소등의구분			이동탱크저장소		저장소 또는 취급소의 구분		저장소
	설치허가 연월일 및 허가번호			26-00827-141121
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과	불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부(법제6조제1항)					■양호 □불량
		품명·수량·지정수량 배수 변경신고여부(법 제6조 제2항)					■양호 □불량
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조 제1항)					■양호 □불량
		국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부 (법 제21조 제3항)					■양호 □불량
	저장 취급 기준	허가 품명·수량·지정수량 배수 저장·취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ 제1호)					■양호 □불량
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ 제11호)					■양호 □불량
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ 제12호)					■양호 □불량
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 Ⅲ 제15호)					■양호 □불량
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ 제15호)					■양호 □불량
	운송 기준	폐쇄장치·소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21 제2호 가목)					■양호 □불량
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표21 제2호 바목					□양호 □불량	해당없음
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조 제1항)					■양호 □불량
	기 타
조치 계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2017년 11월 9일 검사공무원 성 명 이명숙 서명 검사공무원 성 명 김태형 서명