	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검(정비) 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-9230호(2017.9.27.) 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검(정비) 계획 알림』

나. 수서119안전센터-6100호(2017.09.28.) 『2017년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검(정비) 계획 보고』

다. 수서119안전센터-6704호(2017.10.25.) 『2017년도 하반기 소방용수시설 등 일제점검(정비) 계획 2차 변경 보고』

2. 2017년도 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정비) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017.10.12.(목) ~ 11.02.(목) 기간 중 6일 (각 팀별 2일)

나. 점검대상 : 공설소화전 ***** 등 ***** 등

다. 점검인원 : 센터장 *** 외 18명

※ 센터장 *** 관리감독 업무

라. 점검결과(세부결과 붙임 참조)

	소화전				급수탑		비상소화장치
	지상식		지하식
	양호	불량	양호	불량	양호	불량	양호	불량
수서	***	*	***	*	*		**

붙임 1. 2017년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과서(수서) 1부.

2. 주차구획선 구획 현황(수서) 1부.

3. 대로상 제수변 및 소화전 현황(수서) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
서무담당	이상희		진압1팀장	백선열		119안전센터장	11/10 신효인
협조자
시행	수서119안전센터-7141	(		)	접수		(		)
우	06054	강남구 광평로31길 6 수서119안전센터	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	hyggelife@seoul.go.kr	/	부분공개(3)