서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-5644(2017.9.27.)호 『2017년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비계획(보고) 알림』

나. 회현119안전센터-4045(2017.09.29.)호 『2017년 하반기 소방용수시설 일제점검정비·자체 계획 보고』

2. 위 호와 관련, 회현119안전센터 『2017년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비』 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017. 10. 10. ~ 10. 31.(기간중 각 팀별 3일)

나. 점검대상 : 총 496개소

계	소화전(476)		저수조	급수탑
	지상식	지하식
496	251	225	19	1

다. 조사내용

- 소화용수시설 일제점검으로 고장여부 등 확인

- 소화전 주변 5M이내 주차구획선 파악

- 30년이상 노후소화전 등급별 노후도 정밀조사 등

라. 조사결과:고장용수 58개소

- 지상식 35개소(사용가능19, 사용불능16)

- 지하식 18개소(사용가능13, 사용불능5)

- 임시폐전 5개소(소화전3, 저수조2)

붙임 1. 소방용수 일제조사 결과서 1부.

2. 고장발생보고서 1부.(별도송부)  끝.

	회현119안전센터장
담당자	진성경		3팀장	민경대		119안전센터장	11/10 代민경대
협조자
시행	회현119안전센터-4638	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	775-0119	/전송	753-0119	/		/	부분공개(7)