서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 하반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-6643호(2017.9.27.)『2017년도 하반기 소방용수시설 일제조사 계획         보고(알림)』

나. 삼각산119안전센터-4535호(2017.9.28.)『2017년도 상반기 소방용수시설 일제          조사 계획 보고』

2. 우리 119안전센터 2017년도 하반기 소방용수시설 일제조사 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017. 10. 10.(화) ~ 10. 27.(금)(기간중 12일)

나. 대    상 : 394개소(소화전392개소,저수조1개소,급수탑1개소)

비상소화용수1개소(화계사내 자연수리)

다. 결    과 : 붙임 참조(기간 중 표찰발견 보고 1회)

붙임  1. 소방용수시설 일제조사 결과보고(하반기) 1부.

2. 소방용수표찰 발견보고 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	김인회		3팀장	박제연		119안전센터장	11/10 이상순
협조자
시행	삼각산119안전센터-5270	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111 (수유동) 수유동 605-347 우이119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02)904-0119	/전송	02) 998-9116	/	k201804@seoul.go.kr	/	대시민공개