	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(휘경)

1. 본부 재난대응과-1875(2017.01.25.)호 「2017년도 소방용수시설 관리·운용 기본계획」

2. 위와 관련, 우리 119안전센터에서 2017년도 하반기 소방용수 일제점검시 관내 고장 소방용수시설이 발생되어 아래와 같이 보고 합니다.

◌ 고장발생내역

연번	위 치	용수번호 (사용가부)	고 장 내 역	확인일자 (확인자)
1	동대문구 외대역동로14길 55-5	3062 (사용불가)	지상식 몸통 스핀들 헛돎	2017.11.02. 소방위 김동진
2	동대문구 망우로20길 86 브라운스톤 휘경101동	2959 (사용불가)	지상식 몸통 스핀들 헛돎	2017.11.03. 소방위 황찬석

붙임  소방용수 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	휘경119안전센터장
담당자	나세형		3팀장	김욱		119안전센터장	11/10 이화순
협조자
시행	휘경119안전센터-5151	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-0119	/전송	02-2213-0119	/		/	대시민공개