＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강서수도사업소
수신	강서구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	상수도관 인입 협의(개화산 재래식 화장실 철거 후 신축공사) 회신

1. 공원녹지과-22691(2017.11.10.)호 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행중인 [개화산 재래식 화장실 철거 후 신축공사]와 관련하여 협의      요청하신 내용에 대하여 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

〈 회 신 내 용 〉

가. 상수도인입 연장거리 및 위치

1) 신설 수도계량기(수압 2.1㎏/㎠)는 공원입구 설치 가능(위치도 참고)

2) 수도계량기 이후 자체가압시설을 설치하여 사용할 것

나. 상수도 인입에 따른 소요예산액

- 약 150만원(신축연면적:159.42㎡, 수도계량기 인입구경:15㎜)

다. 상수도인입 공사 가능 시기

- 관할 구청의 도로굴착 허가(10m 이상 심의 대상) 문제와 신설공사비 예산 소진으로 2018년도 이후 공사 가능

라. 겨울철 동파/동결 예방대책

- 공사구간 전면 보온재 설치 및 최저점 퇴수시설 설치

- 겨울철 화장실 이용 자제(수도계량기 잠금)

붙임 : 위치도 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박성자		시설관리과장	전결 11/10 代김근용
협조자
시행	시설관리과-23120	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동) 강서수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4019	/전송	02-3146-3879	/	littleprince@seoul.go.kr	/	대시민공개