함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 결과 통보(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6295(2017.10.10.)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검 ·        정비 계획(알림)』

나. 현장대응단-7908(2017.10.25.)호 『2017년도 하반기 소방용수시설 일제점검 ·          정비 자체 계획 변경 통보(현장대응단)

2. 위와 관련하여 현장대응단 2017년도 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검 · 정비 결     과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 기    간 : 2017. 10.12.(목) ~  10. 31.(화)

나. 점검대상 : 소방용수시설 등 481개소

소계	소 화 전				저수조	비상소화장치
	계	지상식	지하식 (승하강식1개포함)	다용도		계	비상소화장치	비상소화용수
481	449	57	387	4	1	32	27	5

다. 점검인원 : 진압1대장 노종환 등 46명

라. 주차구획선 내 및 5M이내 소화전 현황 : 없음

마. 고장용수 총 27개소 【하반기 신규 고장 발생 : 7개소】

붙임  1. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과(하반기) 1부.

2. 소방용수시설 점검결과 보고서(총괄) 1부.

3. 보온 및 도색 대상 조사결과보고 1부.

4. 노후소화전 대상 및 점검결과 1부.

5. 소방활동장애 주차구획선 조사결과 1부.  끝.

	현장대응단장
★담당자	최종남		진압3대장	代권순정		지휘3팀장	김기영		현장대응단장	11/10 김시옥
협조자
시행	현장대응단-8427	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 (신대방동)	/
전화	02)848-1088	/전송	02)847-0900	/		/	대시민공개