＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	광암아리수정수센터
수신	서울물연구원장(재료연구과장)
(경유)
제목	2017년 하반기 입상활성탄 품질시험 의뢰

1. 서울물연구원 재료연구과-6055(2017.10.31.)호“2017년 하반기 입상활성탄 품질시험 계획 안내”와 관련입니다.

2. 우리센터 활성탄흡착지 입상활성탄의 요오드흡착력, MB탈색력 등을 파악하고자 아래와 같이 시험을 의뢰합니다.

- 아  래 -

가. 시료채취 : 2017.11.8

나. 시험대상 : 활성탄흡착지 1지

다. 의뢰시료 : 2점(1지 duplicate)

라. 시험항목 : 총 6항목

- 요오드흡착력, MB탈색력, 경도, 회분, 입도, 충전밀도

마. 기    타 : 연구원 출장 의뢰

끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	정의선		정수운영과장	11/13 정선교
협조자
시행	정수운영과-13490	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터	/
전화	02-3146-5367	/전송	02-3146-5309	/	lumberma@seoul.go.kr	/	대시민공개