	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 응답소 접수민원 현장 확인조사 결과 보고(브*운* 오피스텔)

1. 예방과-13913(2017. 11. 07.)호「응답소 접수민원 대상 현장 확인조사 계획**********)」과 관련입니다.

2. 위와 관련 응답소 접수민원 대상 현장확인 조사결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 접수민원 현황

○ 민원신청인: ***(********************)

○ 연락처: *************

○ 민원대상: ********************************

○ 민원내용: 건축물의 용도 무단변경 사용 등 위반사항 7종(① 신고용도에 맞지 않는 사용, ② 소화기 및 단독경보형 감지기 미설치, ③ 제9조의2 소방시설의 내진설계기준 위반, ④ 제10조 피난시설,방화구획 및 방화시설의 유지관리 위반, ⑤ 제12조 소방대상물의 방염 등 위반, ⑥ 불법증축,가건물 불법설치, ⑦ 스프링클러 미설치)에 대한 조치

나. 현장확인 결과 및 조치내용

○ 확인자: 소방특별사법경찰관 2명, 소방특별조사요원 2명.

○ 확인일: 2017. 11. 08.(수) 10:30 경

○ 확인결과: 본 민원대상은 2002.06.17.사용승인된 연면적1285.31㎡, 7층, 철근콘크리트조 업무용(오피스텔) 건축물로서 현장 방문하여 대상처 관계자(소방안전관리자)를 대동하여 확인조사 한바 건축물의 법정 소방시설[소화설비:소화기, CO2팩케이지화설비(자진설비), 경보설비:자동화재탐지설, 피난설비:완강기,유도등, 소화활동설비:연결송수관설비] 적법하게 설치·유지관리되고 있으며, 약칭「소방시설법」제10조(피난시설,방화구획 및 방화시설의 유지·관리)와 관련하여는 특별한 위법사항은 없는 것으로 판단됨. 다만, 1층 주차장(피로티) 후면에 샌드위치 판낼로 임의설치한 부분(화장실용도, 면적 약5㎡)을 적발하고 건축물의 증축에 대한 위법여부는 해당 업무의 관할 기관에 통보 조치토록 하였으며, 관계자에게 소방시설 등 안전시설의 유지·관리 및 화재 등 사고예방을 철저히 할 수 있도록 소방안전 교육을 실시하였습니다.

3. 행정사항

가. 본 민원사무 처리와 관련하여 알게된 민원사항의 내용과 민원인의 신상정보 등이 누설되어 민원인의 권익이 침해되지 않도록 유의하고,

나. 민원처리 결과는 민원인에게 문자로 통지하고 종결하고자 합니다.

붙임  1. 응답소 민원접수 20171106901218(2017.11.07.) 사본 1부.

2. 민원대상 현장확인 사진(*********) 1부.

3. 응답소 접수민원 요청사항 처리결과 알림(안) 1부.  끝

담당자	황중연		위험물안전팀장	이경엽		예방과장	11/13 김두일
협조자
시행	예방과-14184	(		)	접수		(		)
우	03738	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-3819	/	hjy8753@seoul.go.kr	/	부분공개(6)