문서번호	계측관리과-8037
결재일자	2017.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	계측관리과장	요금관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
박시현	김오열	조세연	대결 11/13 구아미		전결
협 조

수 도 계 량 기 원격검침시스템 설치계획

2017. 11.

상수도사업본부

(요금관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2018년 원격검침시스템 설치계획

사회여건 변화 및 정보통신기술의 발달에 따른 검침환경 개선으로 시민의 사생활 침해를 최소화하고 상수도 행정의 효율성 확보를 위해 수도계량기 원격검침시스템을 설치 하고자 함.

Ⅰ		그 동안 추진사항

□ 수도계량기 「원격검침시스템 TF」운영

○ 운영기간 : `17. 8. ~ 11

○ 추진분야

- 원격검침 수도계량기 개발

- 원격검침 설치 위치 선정

- 통신기술 개발 및 통신환경 분석

- 시스템 연계

□ 수도계량기 원격검침용 사물인터넷 통신망 테스트 추진

○ 기    간 : `17. 12. ~ ‘18. 12

○ 참여업체 : 이동통신 3개사(KT, SKT, LG U+)

○ 테스트 내용

- 수도계량기 보호통 내부 설치를 기준으로 통신 품질 확인

- 보호통 뚜껑 재질에 따른 통신 품질 확인

- 건물에 가려진 계단 벽면에 설치된 수도계량기 통신 품질 확인

Ⅱ		`18년도 원격검침시스템 설치계획

□ 사업규모

***************************

********************************************

*********************************************

***********************

******************************

□ 원격검침시스템 설치대상 선정

********************************************

*********************************************

*************************

**************************************

************************************************

*****************************************

*******************************************

□ 추진일정

○ 계약심사, 일상감사 등 : ‘18. 2. ~ 3.

○ 입찰공고              : ‘18. 4.

○ 계약 및 착공          : ‘18. 5.

○ 시운전 및 준공        : ‘18.11.

□ 기대효과

◯ 대면검침에 따른 시민 사생활 침해 및 불편사항 해소

◯ 검침안전 위해 수전 해소에 따른 검침원 안전사고 예방

◯ 시간대별 물 사용량 조회로 가구별 물 사용량 패턴 분석 가능. 끝.