	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017. 11월 중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치점검 계획

1. 2017년도 소방재난 업무가이드 「재난대응행정편 - 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리」와 관련입니다.

2. 신당119안전센터 2017년 11월 중 소방용수시설(취약지리) 정기 조사 및 비상소화장치 점검 계획을 아래와 같이 수립하여 추진하고자 합니다.

가. 소방용수시설 및 취약지리 조사 계획

1) 기  간 : 2017. 11. 13.(월) ~ 11. 30.(목)

2) 대  상 : 530개소

- 소화전 464, 저수조 5, 급수탑 1

- 비상소화장치 60

3) 조사자 : 전 직원(구급대원 제외)

감독자 : 센터장 또는 팀장

4) 담당현황 및 조사일정 : 『붙임 참조』

나. 비상소화장치 점검 및 119행정정보시스템 소방용수 정비 계획

1) 기  간 : 2017. 11. 13.(월) ~ 11. 30.(목)

2) 대  상 : 비상소화장치 60개소

3) 조사자 : 소방이륜담당자, 펌프탑승대원, 안전센터장(선별)

4) 조사방법

- 소방이륜담당자 순찰노선과 병행하여 비상소화장치 점검 월3회 실시

안전센터장 전체 비상소화장치 중 선별하여 점검 월1회이상 실시

- 119행정정보시스템 소방용수 정보 입력

3. 행정사항

- 소방용수시설 조사 결과와 119행정정보시스템 용수현황 기록 일치 철저

- 지상식 소화전 마개 탈락 확인 철저 등.

※ 담당자 연·병가 시 당월 점검일자 변경하여 탄력적 조사 가능

붙임 : 1. 소방용수시설 개인별 조사일정 1부.

2. 비상소화장치 점검계획 1부.

3. 고장 소화전 현황 1부.

4. 신당센터 전체 소방용수시설 현황 1부.  끝.

담당자	변재성		2팀장	정익훈		119안전센터장	11/13 서유원
협조자
시행	신당119안전센터-4084	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길 2 신당119안전센터	/
전화	02-2238-0698	/전송	02-2254-0119	/	bjs03ms@seoul.go.kr	/	대시민공개