＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강남수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	현장실정 보고에 대한 회신(잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사)

1. 공사감독2처-13452,13448(‘17.11.10.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 우리사업소가 발주하고 귀 공단에서 감독중인 「잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사」 현장실정 보고사항에 대하여 아래와 같이 검토결과를 회신하오니 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 설계변경시 중복사항, 과다사항 등이 없도록 하고 현장지도시 확인내용 및 감독자 증빙자료(시공사진, 설계도서 등)에 따라 정확한 설계변경이 되도록 처리하시기 바랍니다.

가. 실정보고에 대한 검토결과

구 분	현 황 및 문 제 점	공 단 의 견	검토결과
5구간 시점부 중간밸브 설치	기존관 연결 및 분기점 연결시 단수민원 발생 우려	중간밸브 설치하여 단수시간 최소화	공단 검토의견과 같이 조치하기 바람
5구간 분기점 연결부 원형변실에서 중형변실로 변경	지장물 과다로 인해 원형변실 설치공간 부족	중형변설로 변경
야간공사시 에어탑 설치	간선도로 야간공사시 시인성 확보 부족	차량 안전사고 예방을 위하여 에어탑 설치
1, 2구간 보행매트 설치	보도 굴착공사로 인해 보행자 통행불편	보행자 편의 및 안전사고 예방을 위하여 보행매트 설치

끝.

	강남수도사업소장
주무관	김일구		시설관리과장	11/13 박은선
협조자
시행	시설관리과-25175	(		)	접수		(		)
우		강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/		/	대시민공개