보    고    서

주무관		주무관	시설관리과장			결재
안규태		강동철	11/13 김기상
협 조
	주무관				최춘식

담당 지역내 직결급수 신고에 따른 저수조 청소면제 요청이 있어 현장 방문 후 아래와 같이 보고합니다.

2017. 11. 13

지방시설서기  안 규 태

건축물 개요

연번	건 물 명	위 치	연면적	현 황	인입급수구경	건축연도
1	영창빌딩	*************6	*********	근생 지하3층 지상6층	****	1983

2. 보고내용

- 직결급수 유형 : 가압직결

- 직결급수 공사시기 : 2017.11.01

- 직결급수 시공자

성 명	시공회사	주 소	전화번호	비고
***	********	**************	*************

- 상기 건축물은 지하저수조 밸브폐쇄하고 직결급수 방식으로 수돗물을 원활하게  공급 받고 있음.

3. 처리의견

상기와 같은 사항으로 “수도법시행령제50조” ‘저수조를 거치지 아니하고 수돗물   을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다’에 의거 상기 건축물을 저수조 청소   대상에서 제외하고자 합니다.

* 첨부 : 현장사진 1부.  끝