	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년도 하반기 비상소화장치 점검 계획 알림

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 재난관리과-949(2017.2.1.)호 『2017년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

2. 2017년도 하반기 비상소화장치 점검 계획을 알리니 업무에 참고하시고 시행에 최선을     다하여주시기 바랍니다.

가. 기   간 : 2017. 11. 13.(월) ~ 12. 12.(화) / 1개월간

나. 대   상 : 15개소(현장대응단 및 각 센터당 3개소 임의 선정)

다. 점 검 자 : 대응총괄팀장 및 소방용수 담당

라. 점검사항

1) 비상소화장치함 손, 망실 여부

2) 비상소화장치함 주변 불법 주정차 및 장애물 방치 여부

3) 비상소화장치함 내 청소 및 비품정리 상태

4) 점검기록부 확인

가) 현장대응단 및 각 119안전센터(월 3회)

나) 현장대응단장 및 각 119안전센터장(선별 1회)

다) 대응총괄팀장 현장대응단 및 각 119안전센터 선별 확인(반기 1회)

3. 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 비상소화장치함 관리에 최선을 다하여주시기      바랍니다.

붙임  비상소화장치 점검표 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	신자행		재난관리과장	11/13 代신자행
협조자
시행	재난관리과-10888	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개