문서번호	시설과-7107
결재일자	2017.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		주무관	시설과장
강명식		조대복	11/13 오임석
협조

겨울철 음수대 단수 계획

2017년 11월

서울대공원

(시설과)

겨울철 음수대 단수 계획

겨울철 동파 방지를 위하여 음수대 단수 및 퇴수를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

목   적

11월 중순 이후 1℃ 이하(기상청 자료 : 수원기준, 30년 평균값),  다음년도 3월 중순까지 1℃ 이하로(자료 별첨) 서울대공원은 주변 지역보다 기온이 낮아 동파 가능성이 높음.

단수 및 배관 퇴수 조치로 동파를 예방하여 시설물 유지관리에 만전을   기하고자 함.

Ⅱ

추진계획

음수대 현황

❍ 56개소 60대

설치 장소	계	일반 음수대	동파방지 음수대	비 고
계	56	51	5
동물원 내	31	28	3	동파방지 제외
장미원 및 순환로	14	12	2	동파방지 제외
캠 프 장	11	11	-	계약기간 만료 후

※ 동파방지 음수대 : 5개소

- 동물원 내 : 호주관 뒤, 하마방사장 위, 대동물관 앞

- 동물원 외 : 종관소 앞, 서울랜드 앞

단수 내용

❍ 단수기간 : 2017. 11. 15. ∼ 2018. 3. 16.

❍ 단수대상 : 총 51개소

- 동물원 내 : 28개소

- 장미원 및 순환로 : 12개소

- 캠프장 : 11개소

∙ 2017.11.15. :  3, 4 야영장 6개소

∙ 2017.12.01. : 기타 음수대 5개소

행정사항

❍ 조치사항 : 단수 음수대 안내문 설치

겨울철 음수대 운영기간 및 관리 안내

◦동파를 방지하기 위하여 음수대 폐쇄

◦폐쇄기간 : 2017.11. 15 ～ 2018. 3. 16.

◦겨울철 사용 중지 후, 재 사용시에는 음수대 청소, 정체수

퇴수 등을 실시하여 깨끗한 아리수를 음용할 수 있도록

조치 하겠습니다.

❍ 각 부서에 단수 사항 안내문 발송.

붙임 : 30년 평균 11월 일별 최저기온 현황(기상청 자료).  끝.

<별첨>

30년 평균 11월 일별 최저기온(수원기준) 현황