투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시 서부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	양화대교 남단 교통안전시설물 가로등주 부착시공 결과 통보

1. 서부도로사업소 기전과-9951(2017.9.5.)와 관련입니다.

2. 강서도로사업소 기전과에서 시행한 2016년 자전거도로망 확충사업 교통신호기 공사       (양화대교 남단)가 완료됨에 따라 설치 결과를 통보합니다.

가. 대상장소

1) 영등포구 당산동 75-5천(양화대교 남단상행)

나. 설치내역

1) 가로등주 NO 76 : 가공선로 구성 및 노출배관 부착

- 케이블 규격: F-CVV 1.5SQ×5C, 27m

2) 가로등주 NO 75 : 경보등 설치

- 경보신호등 규격: LED 1면2색 1조

붙임 1. 설치현황 사진

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	고두규		주무관	정경성		기전과장	11/14 박재경
협조자
시행	기전과-14925	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개