아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	성동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년 소방용수시설 도색 및 보온 완료대상 검사 결과보고(성수)

1. 재난관리과-2513(2017. 11. 8.)호 “ 2017년 소방용수시설  도색 및 보온 완료대상   검사” 관련입니다.

2. 위호와 관련 성수119안전센터 소방용수시설 도색 및 보온 완료대상 검사 결과를   붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 44개소(도색 –지상식12, 지하식-25 / 보온-7)

나. 기    간 : 2017. 11. 9 ~ 11. 13.

다. 검사결과 : 도색(양호-35, 불량-2) / 보온(양호-6, 불량-1)

붙임  1. 도색양호대상 검수사진 1부

2. 도색불량대상 검수사진 1부

3. 보온양호대상 검수사진 1부

4. 보온불량대상 검수사진 1부

5. 도색보온대상 및 검수결과 1부.  끝.

	성수119안전센터장
담당자	정구명		진압1팀장	정석구		119안전센터장	11/14 나종성
협조자
시행	성수119안전센터-1786	(		)	접수		(		)
우	04709	서울 성동구뚝섬로452 성수119안전센터	/
전화	02-2292-0119	/전송	02-2281-0119	/	jninem@seoul.go.kr	/	대시민공개